945 | DCT2_2F_STS-UPR-23B1-A02 | STS-UPR-23B1-A02 | HK05 | DCT2 | 2F | UPR-23B1 | A02 | 1.5.1 supported device | 10.102.2.9 | 12 | MODBUS | OUT-VOLT-L3
945 | DCT2_2F_STS-UPR-23B1-A02 | STS-UPR-23B1-A02 | HK05 | DCT2 | 2F | UPR-23B1 | A02 | 1.5.1 supported device | 10.102.2.9 | 12 | MODBUS | OUT-HZ
945 | DCT2_2F_STS-UPR-23B1-A02 | STS-UPR-23B1-A02 | HK05 | DCT2 | 2F | UPR-23B1 | A02 | 1.5.1 supported device | 10.102.2.9 | 12 | MODBUS | TRAN-ALM
945 | DCT2_2F_STS-UPR-23B1-A02 | STS-UPR-23B1-A02 | HK05 | DCT2 | 2F | UPR-23B1 | A02 | 1.5.1 supported device | 10.102.2.9 | 12 | MODBUS | OUT-KVA
945 | DCT2_2F_STS-UPR-23B1-A02 | STS-UPR-23B1-A02 | HK05 | DCT2 | 2F | UPR-23B1 | A02 | 1.5.1 supported device | 10.102.2.9 | 12 | MODBUS | OUT-SYNC
945 | DCT2_2F_STS-UPR-23B1-A02 | STS-UPR-23B1-A02 | HK05 | DCT2 | 2F | UPR-23B1 | A02 | 1.5.1 supported device | 10.102.2.9 | 12 | MODBUS | S1-OL
945 | DCT2_2F_STS-UPR-23B1-A02 | STS-UPR-23B1-A02 | HK05 | DCT2 | 2F | UPR-23B1 | A02 | 1.5.1 supported device | 10.102.2.9 | 12 | MODBUS | S2-OL
945 | DCT2_2F_STS-UPR-23B1-A02 | STS-UPR-23B1-A02 | HK05 | DCT2 | 2F | UPR-23B1 | A02 | 1.5.1 supported device | 10.102.2.9 | 12 | MODBUS | LOAD-ON-S1
945 | DCT2_2F_STS-UPR-23B1-A02 | STS-UPR-23B1-A02 | HK05 | DCT2 | 2F | UPR-23B1 | A02 | 1.5.1 supported device | 10.102.2.9 | 12 | MODBUS | LOAD-ON-S2
945 | DCT2_2F_STS-UPR-23B1-A02 | STS-UPR-23B1-A02 | HK05 | DCT2 | 2F | UPR-23B1 | A02 | 1.5.1 supported device | 10.102.2.9 | 12 | MODBUS | LOAD-ON-S3
945 | DCT2_2F_STS-UPR-23B1-A02 | STS-UPR-23B1-A02 | HK05 | DCT2 | 2F | UPR-23B1 | A02 | 1.5.1 supported device | 10.102.2.9 | 12 | MODBUS | S1PlusS2-PS
945 | DCT2_2F_STS-UPR-23B1-A02 | STS-UPR-23B1-A02 | HK05 | DCT2 | 2F | UPR-23B1 | A02 | 1.5.1 supported device | 10.102.2.9 | 12 | MODBUS | OUT-KW
945 | DCT2_2F_STS-UPR-23B1-A02 | STS-UPR-23B1-A02 | HK05 | DCT2 | 2F | UPR-23B1 | A02 | 1.5.1 supported device | 10.102.2.9 | 12 | MODBUS | OUT-LOAD-L1
945 | DCT2_2F_STS-UPR-23B1-A02 | STS-UPR-23B1-A02 | HK05 | DCT2 | 2F | UPR-23B1 | A02 | 1.5.1 supported device | 10.102.2.9 | 12 | MODBUS | OUT-LOAD-L2
945 | DCT2_2F_STS-UPR-23B1-A02 | STS-UPR-23B1-A02 | HK05 | DCT2 | 2F | UPR-23B1 | A02 | 1.5.1 supported device | 10.102.2.9 | 12 | MODBUS | OUT-LOAD-L3
945 | DCT2_2F_STS-UPR-23B1-A02 | STS-UPR-23B1-A02 | HK05 | DCT2 | 2F | UPR-23B1 | A02 | 1.5.1 supported device | 10.102.2.9 | 12 | MODBUS | S1-PREFER
945 | DCT2_2F_STS-UPR-23B1-A02 | STS-UPR-23B1-A02 | HK05 | DCT2 | 2F | UPR-23B1 | A02 | 1.5.1 supported device | 10.102.2.9 | 12 | MODBUS | S2-PREFER
945 | DCT2_2F_STS-UPR-23B1-A02 | STS-UPR-23B1-A02 | HK05 | DCT2 | 2F | UPR-23B1 | A02 | 1.5.1 supported device | 10.102.2.9 | 12 | MODBUS | OUT-LOAD-RATE